





    Sicienko, dn. 16.07.2014 r.







……………………………………







……………………………………

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
na udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO


Zespół Szkół w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej w salach 15,16,17 w Zespole Szkół w Sicienku.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej w salach 15 i 17 w Zespole Szkół w Sicienku.

2. Rozprowadzenie i montaż instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych 15 i 17 musi przechodzić przez bezpośrednio z nimi sąsiadującą salę nr 16.

3. Przeprowadzenie kabla przez salę nr 16 należy odpowiednio zabezpieczyć i oraz wyremontować miejsca, w których nastąpi naruszenie ścian lub posadzek."

4. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót (załącznik nr 1), który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac. Umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Kolor farb do pomalowania ścian w salach 15 i 17 zostanie uzgodniony z zamawiającym.

6. Ponadto należy wykonać wszystkie inne czynności, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, a które nie zostały ujęte w powyższej specyfikacji.

7. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

8. Z uwagi na planowanie prac w obiekcie szkolnym, wykonawca w czasie robót zapewni uczniom i innym osobom bezpieczne korzystanie z obiektu. Prace należy prowadzić w bezpośrednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i realizować je w taki sposób, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie szkoły.

9. Wykonawca pozostawi po sobie porządek i usunie na własny koszt zdemontowane elementy.

10. Realizacja powyższego zadania musi zostać wykonana (zakończona) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2014 roku. Termin rozpoczęcia prac: 4.08.2014r. Do dostarczonych materiałów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie atesty, gwarancje itp. (certyfikaty na znak jakości). Wykonawca udzieli min. 3 letniej gwarancji na wykonanie wszystkich prac objętych zleceniem, licząc od dnia zakończenia prac.

11. Zamawiający za wykonanie robót zapłaci wykonawcy przelewem na konto w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. Fakturę należy wystawić po protokolarnym odbiorze wszystkich prac. Do protokołu należy załączyć wszelkie atesty i gwarancje, o których mowa powyżej. 

12. Ofertę cenową wg wzoru prosimy złożyć na adres Zespół Szkół w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca  2014 roku do godz. 12.00.

13. W przypadku przesłania oferty faxem na numer 52 5870569 lub na adres e-mail zssicienko-dyr@wp.pl, prosimy również o niezwłoczne pisemne potwierdzenie oferty. Brak oryginału spowoduje, że oferta nie będzie oceniana.
14. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana do dnia 1 sierpnia 2014 roku.

Załącznik nr 1

Przedmiar robót:

[image: image1][image: image2.jpg]kosztorys_sicienko.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

| Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem

Przedmiar inwestycji polegajacej na wymianie instalacji elektrycznych w salach 15, 16 i 17 w Zespole Szkét w Sicienku
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

~ 1KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciagane do rur [m
d.1 0201-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
2 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z  otw.
d.11209-11 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM | 3.000
3 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 60 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw. |
d.11209-07 cegly |
6 otw. 6.000|
RAZEM | 6.000
4 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciagane do rur m
d.10201-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m |
d.1/1207-01 |
140 m 140.000
RAZEM | 140.000
6 KNNR 5 ANALOGIA - Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo- |m3
d.11208-05 wapiennej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE - UKLADANIE PRZEWODOW | OSPRZETU 5
7 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
| |ceglanym |
16 |szt. | 16.000
| | | RAZEM 16.000
8/ KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2/0205-01 |towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe |
1140 m | 140.000
RAZEM 140.000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.2/1208-02
| 140 m 140.000/
RAZEM | 140.000
10 KNNR 9 |Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.2/0301-01 |
140 m 140.000
RAZEM 140.000
11/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem szt.
d.2/0501-06 |
17 |szt. 17.000|
| | RAZEM 17.000
12|/KNNR 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego ‘szt. [
d.2/0401-07 | |
5 szt. 5.000
[ [ RAZEM | 5.000
13|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, | szt. |
d.2/0402-05 natynkowych |
12 |szt. 12.000|
| | RAZEM. | 12.000
14 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm ‘szt.
d.2/0302-01 | | |
57 szt 57.000
21 ‘szt. | 21000
| | RAZEM | 78.000
15/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W Tkpl.
d.2/0502-03 i ‘
I 16 (kpl. | 16.000
| | | RAZEM 16.000
16/ KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodow |szt. ]
d.2/0303-02 |0 przekroju do 2.5 mm2 |
| 6 szt 6.000
| | | RAZEM 6.000
17|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.2/0306-02
4 |szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.





[image: image3.jpg]kosztorys_sicienko.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
18/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- | szt. |
d.2/0308-01 nowe koricowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 | |
0 |szt. 0.000
21 szt. 21.000/
| RAZEM | 21.000
3 WYMIANA TABLICY ROZDZIELCZEJ
19/KNNR 9 Wymiana obudéw o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.3/0201-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 KNNR-W 9 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i roz- szt.
d.3/0812-01 dzielniach
| 2 szt. 2.000]
RAZEM | 2.000
21/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3/0407-01 |
3 szt | 3.000
| | RAZEM 3.000
22|KNNR 5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.3/0408-01 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3/0407-01
il szt. 1.000]
I | | RAZEM 1.000
24|ANALIZA Montaz osprzetu TR zgodnie ze schematem ideowym szt ‘ |
d.3|WLASNA | |
1 szt. | 1.000
RAZEM | 1.000
4|PRACE WYKONCZENIOWE I
25/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéow jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m2 |
d.4/0108-03 kéw betonu komérkowego dt. 59 cm
2 |m2 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt |
d.4/0129-02 |
3 szt 3.000]
RAZEM | 3.000
27 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2 |
d.4/0713-01 na $cianach |
| 140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
28/KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.40713-02 |na stropach,biegach i spocznikach
190 m2 90.000
RAZEM 90.000
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.4 1204-01 tow |
90 m2 90.000
RAZEM | 90.000
30 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2 [ |
d.4 1204-08 kow z poszpachlow.nierownosci | ‘
140 m2__ | 140.000]
| RAZEM | 140.000
31 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 | |
d.4/1204-02 Scian |
110 m2 | 110.000
| RAZEM 110.000
32 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jedno- m2
d.4 1206-04 krotnym szpachlowaniem |
70 \m2 ! 70.000
RAZEM 70.000
33 KNR 2-02 1zolacje ciepine z plyt ze szkla piankowego poziome na zaprawie - Im2
d.4 0611-02 ANALOGIA - |
90 |m2 90.000|
RAZEM | 90.000
34 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar }
d.4 1301-01 |
35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000
35 NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2 |
d.4 202 1136-01 |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.





[image: image4.jpg]kosztorys_sicienko.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
90 |m2 90.000
| RAZEM 90.000
5/POMIARY I ODBIORY KONCOWE 1 =
36 KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar |
d.5/1303-01 pierwszy)
| 1 pomiar | 1.000!
RAZEM 1.000
37 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5 1304-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
38/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5/1305-01
il prob. 1.000
| RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.5/1305-02 |
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) proéb.
d.5/1305-02
35 prob. 35.000
RAZEM 35.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.





……………………….










      (Miejscowość, dnia)

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 






Zespół Szkół 







           w Sicienku
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

ul. Bydgoska 8
NIP ……………………………………………..…..


     
86-014 SICIENKO
……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………





Nr telefonu i nr fax

OFERTA

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na remont sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej w salach 15,16,17 w Zespole Szkół w Sicienku.

oferujemy wykonanie prac:

za cenę netto .............................. złotych (słownie złotych: .......................................................)

plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł 

razem cena brutto ................................ złotych (słownie złotych: .................................)

Jednocześnie oświadczamy, że:

a. Akceptujemy 21  dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury.

b. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 21 sierpnia 2014r.

c. Do dostarczonych i użytych materiałów załączymy wymagane gwarancje, certyfikaty, atesty itp.

d. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

e. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

g. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a. kosztorys ofertowy uwzględniający pozycje zawarte w przedmiarze oraz prace dodatkowe niezbędne przy realizacji zadania,

……….………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji)

