   Sicienko, dnia 08.06.2015r.

…………………………………………………

…………………………………………………
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń nr 2, 3, 3A i 4 wraz z  przyległym korytarzem, holem i przedsionkiem wejściowym na parterze oraz pokój nr 8A na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń nr 2, 3, 3A i 4 oraz przyległy korytarz, hol i przedsionek wejściowy na parterze oraz pokój nr 8A na piętrze w budynku Urzędu Gminy. W pomieszczeniach zostaną wykonane następujące roboty:

 - pokój nr 2 (ksero): wymiana drzwi wejściowych, zamurowanie okna wewnętrznego, demontaż starego grzejnika i montaż dwóch nowych grzejników, demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (4 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikami), demontaż nieczynnej natynkowej instalacji elektrycznej, demontaż gabloty informacyjnej, zamurowanie wnęki po gablocie, montaż nowej gabloty informacyjnej, wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, zamontowanie rolet na oknach, montaż nowej instalacji telefonicznej, komputerowej i elektrycznej gniazd wtykowych w kanałach instalacyjnych PCW wg schematu, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana kratki wentylacyjnej,

- pokój nr 3 (nieruchomości): wymiana drzwi wejściowych, wymiana ścianki działowej do pokoju nr 3A (z drewnianej na gipsowo-kartonową na ruszcie metalowym), demontaż starego grzejnika i montaż dwóch nowych grzejników, demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (2 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikiem), demontaż nieczynnej natynkowej instalacji elektrycznej, wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, zamontowanie rolet na oknach, montaż nowej instalacji telefonicznej, komputerowej i elektrycznej gniazd wtykowych w kanałach instalacyjnych PCW wg schematu, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana kratki wentylacyjnej, wymiana podłogi z wykładzin na płytki ceramiczne,

- pokój nr 3A (kasa): wymiana okienka kasowego wraz z jego poszerzeniem, wymiana drzwi wejściowych, wymiana grzejnika c.o., demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (2 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikami), wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, zamontowanie rolet na oknie, montaż nowej instalacji telefonicznej, komputerowej i elektrycznej gniazd wtykowych w kanałach instalacyjnych PCW wg schematu, gipsowanie i malowanie ścian, przekucie przepustu kablowego do pokoju nr 1B, wymiana podłogi z wykładzin na płytki ceramiczne,

- pokój nr 4 (rejestracja pojazdów): wymiana okna podawczego wraz z parapetem, wymiana drzwi wejściowych, demontaż starego grzejnika i montaż dwóch nowych grzejników, demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (3 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikami), wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, zamontowanie rolet na oknach, montaż nowej instalacji telefonicznej, komputerowej i elektrycznej gniazd wtykowych w kanałach instalacyjnych PCW wg schematu, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana kratki wentylacyjnej, wymiana podłogi z wykładzin na płytki ceramiczne,

- korytarz pomiędzy pokojami 3 i 4:  wymiana grzejnika c.o., demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (2 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikami), wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, zamontowanie rolet na oknie, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana kratki wentylacyjnej, obudowa pionów c.o. obok okienka kasowego płytami g-k, montaż poręczy schodowej przyściennej ze stali kwasoodpornej przy schodach obok kasy,

- hol - wymiana grzejnika c.o., wymiana drzwi wejściowych do pokoju nr 1 wraz z częściowym zamurowaniem istniejącego otworu drzwiowego, gipsowanie i malowanie częściowe ścian (do pokoju nr 2 i częściowo nr 1),

- przedsionek wejściowy do budynku (wejście główne):  montaż poręczy schodowej przyściennej ze stali kwasoodpornej z prawej strony (od wejścia głównego), naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie ścian, 

- pokój nr 8A (piętro): wymiana parapetów z betonowych na konglomerat, demontaż starych lamp i montaż nowego oświetlenia (2 lampy z przewodami zasilającymi i wyłącznikiem), demontaż starych żaluzji i montaż żaluzji pionowych, częściowa wymiana i montaż instalacji telefonicznej, komputerowej i elektrycznej gniazd wtykowych, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana kratki wentylacyjnej, wymiana podłogi z wykładzin na panele.

Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został:

- opis i zakres planowanych robót remontowych,

- przedmiar, celem ułatwienia przygotowania oferty (pomocniczo), który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ
- pomocniczo rzuty remontowanych pomieszczeń z naniesieniem branży elektrycznej, informatycznej i telefonicznej, usytuowaniem grzejników oraz drzwi, okien wewnętrznych, gabloty i ścianki działowej. 
Termin realizacji do 28 sierpnia 2015r.
Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt umowy jaka zawarta będzie na zrealizowanie robót.
Wykonawca na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Ofertę cenową  na załączonym druku prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2015r. do godz. 900, osobiście lub pocztą. W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa zgodnie z załączonym wzorem. 
                   ……………….…………….......










               Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







     GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

    
          ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



      86-014 SICIENKO
……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax
OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  remont pomieszczeń nr 2, 3, 3A i 4 wraz z  przyległym korytarzem, holem i przedsionkiem wejściowym na parterze oraz pokój nr 8A na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Sicienko oferujemy wykonanie prac
za łączną cenę netto …………………………+ VAT …... % tj. kwota …….……………….

Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Jednocześnie oświadczamy, że:

1) realizacja robót budowlanych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2015r.

2) akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury. 

3) akceptuję  załączony do zaproszenia do złożenia oferty projekt umowy.

4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
5) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.
7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






      
……….……………………………….






              Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
