   Sicienko, dnia 24.06.2016r.

…………………………………………………

…………………………………………………

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
remont dachu oraz wzmocnienie stropu płytą OSB w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 112/2 w miejscowości Pawłówek przy ul. Nad Torem 33, gm. Sicienko

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy prac:

a)  Demontaż pokrycia dachowego,

b)  Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji dachu.

c) Remont więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy wykonać niezbędną naprawę lub wymianę elementu – zgodnie z zaleceniami Kierownika Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

d) Przemurowanie kominów spalinowo - wentylacyjnych do poziomu stropu, zgodnie z zaleceniami opinii kominiarskiej.

Dodatkowo należy zapewnić wentylację trzech kuchni poprzez wykonanie przebicia do wskazanych kanałów wentylacyjnych, oczyszczenie przewodów kominowych oraz montaż kratek wentylacyjnych.

e) Wymiana dwóch wrót drewnianych zabezpieczających wejście na poddasze. Otwory drzwiowe o wymiarach 94x148-160-148.

f) Montaż wyłazu dachowego.

g) Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki w kolorze grafitowym,

h) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, ław i stopni kominiarskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

i) Zabezpieczenie stropu (w części komunikacyjnej) poprzez ułożenie na podłodze strychu płyt OSB/3 gr. 22mm – zgodnie z dokumentacją rysunkową.

j) Uporządkowanie terenu budowy.
Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został:

-  projekt budowlano-wykonawczy,
-  specyfikacja techniczna,

- przedmiar, celem ułatwienia przygotowania oferty (pomocniczo), który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ
Od kosztorysowanej wartości należy odjąć wartość utylizacji azbestowego pokrycia dachowego, które wykona specjalistyczna firma wyłoniona w postępowaniu o zamówienie publiczne przez Gminę Sicienko, a finansowana przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji do 10 września 2016r.
Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt umowy jaka zawarta będzie na zrealizowanie robót.
Wykonawca na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Ofertę cenową  na załączonym druku prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2016r. do godz. 1000, osobiście lub pocztą. W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa zgodnie z załączonym wzorem. 
                   ……………….…………….......










               Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







     GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 

     ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



                       86-014 SICIENKO
……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax

OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  remont dachu oraz wzmocnienie stropu płytą OSB w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 112/2 w miejscowości Pawłówek przy ul. Nad Torem 33, gm. Sicienko

oferujemy wykonanie prac
za łączną cenę netto …………………………+ VAT …... % tj. kwota …….……………….
Wartość oferty brutto ……………………………. zł

Jednocześnie oświadczamy, że:

1) realizacja robót budowlanych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016r.

2) akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury. 

3) akceptuję  załączony do zaproszenia do złożenia oferty projekt umowy.

4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

7) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






      
……….……………………………….






              Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
