




Sicienko 05.07.2016r.
IR. 271.41.2016.MSz


OFERENCI

Dotyczy postępowania:

„Zakup, dostawę i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu placu zabaw”
W dniu 04.07.2016r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Czy Zamawiający ze względu na rozbieżności w dokumentacji, może sprecyzować jaką ilość ogrodzenia należy wykonać – w projekcie podane jest 70 mb natomiast w przedmiarach 85 mb.
2. Czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej dla urządzeń o wysokości upadku powyżej 1 m? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju ma to być nawierzchnia?.

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania wyjaśniamy:

Ad. 1.  Zgodnie z dokumentacją należy wykonać 70 mb ogrodzenia.
 Ad. 2. Zamawiający nie wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej dla urządzeń o     wysokości upadku powyżej 1 m. Miejscowo pod niektórymi zabawkami należy wykonać nawierzchnię z podsypki piaskowej o grubości warstwy 5 cm (razem ok. 30 m2).
   Ad. 3.  Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

