




Sicienko 18.08.2016r.
IR. 271.48.2016.IO


OFERENCI

Dotyczy postępowania:

„Zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo na części działki nr 45/15 obręb Ugoda  ”
W dniu 17.08.2016r. wpłynęło zapytanie o treści:

„Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji na: "Zakup, dostawa i urządzenie placu zabaw w miejscowości Kasprowo":

1. Czy Zamawiający dopuści montaż urządzeń na stalowych kotwach ocynkowanych po przez zalanie bezpośrednio w gruncie betonem klasy min. B-20?

2. Czy Zamawiający zaakceptuje ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty z płyty HDPE?

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nóg konstrukcyjnych w huśtawce wagowej ze stali malowanej proszkowo, reszta tak jak w specyfikacji?

4. Czy Zmawiający zaakceptuje wykonanie bujaka sprężynowego z płyty HDPE?”

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania wyjaśniamy:
Ad. 1.  Fundamenty mają zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta zabawek.
Ad.2. Zamawiający akceptuje ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, burty z płyty HDPE.
Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nóg konstrukcyjnych w huśtawce wagowej ze stali malowanej proszkowo.
Ad.4. Zamawiający zaakceptuje wykonanie bujaka sprężynowego z płyty HDPE.
