








Sicienko 2018.10.05
IR.271.51.2018.MT








................................................








...............................................

W dniu 4 października 2018r. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami dla planowanego zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku”  wpłynęło zapytanie o treści jak poniżej:

„ Zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami dotyczącymi w/w zapytania ofertowego :
1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnej lub inwentaryzacji budynku?

2. Proszę o określenie zakresu rzeczowego instalacji klimatyzacji, tj. przybliżonej powierzchni pomieszczeń, w których ma zostać zamontowana klimatyzacja.

3. Czy całkowity pobór mocy energetycznej dla klimatyzacji ma pochodzić z OZE?

4. Proszę o podanie roku budowy przedmiotowego budynku.”
Poniżej przestawiamy odpowiedzi na pytania:
Ad. 1 Zamawiający posiada inwentaryzację budynku. W załączeniu do odpowiedzi skany inwentaryzacji.
Ad. 2. Zakres rzeczowy dotyczący instalacji klimatyzacji zostanie doprecyzowany na etapie prac projektowych z wybranym autorem dokumentacji.
Ad. 3 Moc pochodząca z OZE typu off-grid dla projektowanej instalacji klimatyzacji ma wspomagać instalację elektryczną.
Ad. 4  Budynek starszy wybudowany w latach sześćdziesiątych  , natomiast nowsza część dobudowana na początku lat osiemdziesiątych
