Zapytanie Ofertowe

na wykonanie robót budowlano-montażowych 

[image: image1.jpg]



Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86 – 014 Sicienko

Zamówienie dotyczy zadania pn: 

„Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko”
Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV:
Główny kod CPV:   
45262700-8 – przebudowa budynków

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

ZATWIERDZIŁ
                                                                                                                 Wójt Gminy Sicienko
                          2020-05-05 ……………………

Sicienko, 2020-05-06
GK.271.40.2020.MK
ZAPYTANIE OFERTOWE
na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.).

§1. ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SICIENKO UL. MROTECKA 9; 86-014 SICIENKO
Tel. (52) 58 70 318 e-mail: mateusz.konopka@sicienko.pl
§2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko”
W ramach zaplanowanego remontu obejmującego sześć pomieszczeń na parterze w budynku wielofunkcyjnym należy wykonać następujące roboty:

1) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 1:

 a) Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia biurowego nr 1 wraz z wykuciem ościeżnicy drzwiowej którą to ościeżnicę wraz z drzwiami należy zamontować w pomieszczeniu biurowym nr 2,

b) montaż nowej ościeżnicy drzwiowej przeznaczonej do zamontowania na niej drzwi szklanych,

c) montaż drzwi szklanych o wysokich walorach estetycznych,

d) uzupełnianie tynków po wykuciu ościeżnicy,

e) gruntowanie ścian w miejscach wykucia ościeżnicy wraz z jego dwukrotnym malowaniem farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych.

2) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 2:

a) Demontaż puszek elektrycznych – 2 sztuki które należy przenieść do pomieszczenia komunikacji, ponieważ kolidują z planowaną lokalizacją ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowej,

b) demontaż grzejnika płytowego wraz z demontażem rur stalowych zasilających demontowany grzejnik,

c) wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyt g-k ( od strony komunikacji 2x płyta g-k ognioodporna) z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10 cm – odporność ogniowa całego systemu ściany działowej – EI 15,

d) przebudowa instalacji oświetlenia – z istniejącej puszki elektrycznej należy poprowadzić nowe okablowanie do instalacji oświetlenia w pomieszczeniu nr 2 wraz z montażem włącznika światła 
i zmianą lokalizacji istniejących lamp rastrowych,

e) montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

f) ułożenie w korytkach plastikowych instalacji elektrycznej jednofazowej i teleinformatycznej,

g) montaż gniazd elektrycznych i teleinformatycznych na korytkach kablowych – gniazda podwójne,

h) zabudowa okienka podawczego z płyt g-k,

i) ługowanie farby ftalowej z części ściany,

j) uzupełnianie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do gruntowania,

k) gruntowanie ścian wraz z jego dwukrotnym malowaniem farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

l) roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

3) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 3:

a) Demontaż rolety okiennej od okienka podawczego,

b) zabudowa okienka podawczego podnoszonego wraz z parapetem i ręczna roletą,

c) montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

d) ułożenie w korytkach plastikowych instalacji elektrycznej jednofazowej i teleinformatycznej,

e) montaż gniazda teleinformatycznego – podwójnego,

f) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

g) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

h) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp. 

4) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 4 :  

a) Powiększenie istniejącego otworu okna podawczego – bez zmian szerokości otworu, zmian wysokości parapetu,

b) montaż okna podawczego podnoszonego wraz z parapetem i ręczną roletą,

c) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

d) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

e) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

5)  Komunikacja – pomieszczenie nr 5: 

a) Montaż gniazda elektrycznego i teleinformatycznego-podwójnego,

b) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

c) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

d) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

6) Serwerownia – pomieszczenie nr 6 

a) Ułożenie instalacji teleinformatycznej w istniejących korytach,

b) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

7) Remont w zakresie sieci teleinformatycznej: 

a) Ułożenie instalacji teleinformatycznej w plastikowych korytkach kablowych – ułożenie nowego okablowania sieciowego kat. 5 E UTP min 24 AWG wraz z podłączeniem do istniejących instalacji,

b) przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego sieci komputerowej poprzez przedłużenie istniejącej instalacji strukturalnej za pomocą trwałych łączników przewodów typu LSA UTP kat. 5e,

c)  terminowanie i opisanie nowej instalacji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie gniazd sieciowych i teleinformatycznych,

d) okablowanie powinno zostać zakończone po stronie pomieszczeń gniazdkami terminowanymi 
w standardzie B, po stronie serwerowni wtyczkami RJ45 w standardzie B (przewód prosty).

2. Przed przystąpieniem do wymiany drzwi i grzejników należy dokonać pomiarów sprawdzających, w szczególności otworów po demontażu starych ościeżnic, przy wymianie grzejników należy pomierzyć odległości projektowanego grzejnika od istniejących pionów c.o. po demontażu starego grzejnika oraz sprawdzić średnice rur.

3.Kolory farb do malowania ścian,  model i kolor drzwi, oprawy sufitowe i przełączniki należy uzgodnić przed zakupem z Zamawiającym.

4.Prace elektryczne muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego elektryka i potwierdzone przez niego protokółem odbioru.

5.Zastosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczne, wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaleniami odnośnych norm.

6.Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
7.  W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia oraz celem ułatwienia przygotowania oferty cenowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik nr 5 do zapytania ofertowego załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia. 

8. Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które winno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie polegają wykluczeniu.

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

2)  Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji lub uprawnień  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, Zamawiający wymaga złożenia: 

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

c) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia;

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 
- formularzu ofertowym wykaże dysponowanie osobą dla następujących stanowisk:
- Kierownik budowy – 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
2. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 3 pkt. 1 ppkt. 1 i 2 niniejszego zapytania ofertowego obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
§4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie  do 28 sierpnia 2020r.
§5. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez strony.
§6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) opisanym: „Oferta na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku’’
2. Oferta zawierać powinna: druk oferty sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 , oświadczenia wypełnione i podpisane zgodne z Załącznikami nr 2, 3 i 4.
3. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 
§7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2020r. do godz. 0900, osobiście lub pocztą lub drogą elektroniczną – tylko jako skan oferty..  Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu.

§8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

§9.  DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 58 70 318 e-mail: mateusz.konopka@sicienko.pl
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku jest: , ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko.

2) Pod adresem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym wyznaczony został Krzysztof Dziemian.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na realizację robót budowlano-montażowych pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Oznacza to, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy  i odbywa się bez dodatkowej zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.

8) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO UMOWY

W załączeniu do niniejszego zapytania projekt umowy.
§11. ZAŁĄCZNIKI
-
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
-   Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
-   Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
-   Załącznik Nr 4 - Oświadczenie RODO od Wykonawcy

-   Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót
-   Załącznik Nr 6 – Rysunki

-   Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego         Formularz ofertowy

       ……………….………………....










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 
      ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



   86-014 SICIENKO








……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax, adres email






OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko” oferujemy wykonanie zamówienia
za łączną cenę netto …………………………+ VAT ……% tj kwota …….……………….
Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 28 sierpnia 2020r.;
2. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 2020-05-05 nr GK.271.40.2020;
3. Udzielam  24-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy;
4. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do  przygotowania oferty i wykonania

zamówienia;

5. Akceptuję  załączony do zaproszenia do składania ofert projekt umowy;  

6. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

8. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia będzie  ...............................................................................  tel. ...........................................................    mail ............................................
Kierownikiem budowy dla branży konstrukcyjno-budowlanej będzie …………. Posiadający uprawnienia budowlane nr………………. Oraz posiadający aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
............................, dn. …………………. r.
       ……...............................................

     Podpis i pieczęć Wykonawcy

                                                                                                       Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.






      ………………………………………….








      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze                  ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..


               86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………






Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy *)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………, w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).







…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.





            

         …………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń (nawet w przypadku NIE DOTYCZY).
Załącznik  nr  3 do zapytania ofertowego



………………………….......










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 
      ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..



  86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           








……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………






Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy *)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 







…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.








…………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń (nawet w przypadku NIE DOTYCZY)
Załącznik  nr  4 do zapytania ofertowego

                   ………………………….......










              Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze                  ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..


               86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                         








……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………






Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO* 
Dotyczy: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku”
 Nr 271.40.2020
(numer i tytuł postępowania)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.









  …………………………………….











podpis

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zał. nr 7 do zapytania ofertowego

                                      Projekt umowy
U M O W A  272.WR…..2020
zawarta w dniu …………2020 roku pomiędzy Gminą Sicienko z siedzibą ul. Mrotecka 9, 86-014  Sicienko  woj. kujawsko-pomorskie,  w której imieniu działa :

………………. - Wójt Gminy Sicienko przy kontrasygnacie skarbnika Gminy w osobie  ...............

zwaną w dalszej treści umowy " ZAMAWIAJĄCYM "

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ……………….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez ……………. w osobie:   ...............................    
lub

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… 
w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843 zgodnie z art. 4 pkt  8) 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku-działka 159/2, obręb: Sicienko, gm Sicienko”. 
W ramach zaplanowanego remontu obejmującego sześć pomieszczeń na parterze w budynku wielofunkcyjnym należy wykonać następujące roboty:

1) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 1:

 a) Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia biurowego nr 1 wraz z wykuciem ościeżnicy drzwiowej którą to ościeżnicę wraz z drzwiami należy zamontować w pomieszczeniu biurowym nr 2,
b) montaż nowej ościeżnicy drzwiowej przeznaczonej do zamontowania na niej drzwi szklanych,

c) montaż drzwi szklanych o wysokich walorach estetycznych,

d) uzupełnianie tynków po wykuciu ościeżnicy,

e) gruntowanie ścian w miejscach wykucia ościeżnicy wraz z jego dwukrotnym malowaniem farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych.
2) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 2:
a) Demontaż puszek elektrycznych – 2 sztuki które należy przenieść do pomieszczenia komunikacji, ponieważ kolidują z planowaną lokalizacją ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowej,

b) demontaż grzejnika płytowego wraz z demontażem rur stalowych zasilających demontowany grzejnik,

c) wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyt g-k ( od strony komunikacji 2x płyta g-k ognioodporna) z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10 cm – odporność ogniowa całego systemu ściany działowej – EI 15,

d) przebudowa instalacji oświetlenia – z istniejącej puszki elektrycznej należy poprowadzić nowe okablowanie do instalacji oświetlenia w pomieszczeniu nr 2 wraz z montażem włącznika światła 
i zmianą lokalizacji istniejących lamp rastrowych,

e) montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

f) ułożenie w korytkach plastikowych instalacji elektrycznej jednofazowej i teleinformatycznej,

g) montaż gniazd elektrycznych i teleinformatycznych na korytkach kablowych – gniazda podwójne,

h) zabudowa okienka podawczego z płyt g-k,
i) ługowanie farby ftalowej z części ściany,

j) uzupełnianie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do gruntowania,

k) gruntowanie ścian wraz z jego dwukrotnym malowaniem farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,
l) roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

3) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 3:

a) Demontaż rolety okiennej od okienka podawczego,

b) zabudowa okienka podawczego podnoszonego wraz z parapetem i ręczna roletą,

c) montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

d) ułożenie w korytkach plastikowych instalacji elektrycznej jednofazowej i teleinformatycznej,

e) montaż gniazda teleinformatycznego – podwójnego,

f) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

g) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

h) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp. 

4) Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie nr 4 :  

a) Powiększenie istniejącego otworu okna podawczego – bez zmian szerokości otworu, zmian wysokości parapetu,

b) montaż okna podawczego podnoszonego wraz z parapetem i ręczną roletą,

c) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

d) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

e) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

5)  Komunikacja – pomieszczenie nr 5: 

a) Montaż gniazda elektrycznego i teleinformatycznego-podwójnego,
b) uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

c) dwukrotne malowanie farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

d) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

6) Serwerownia – pomieszczenie nr 6 

a) Ułożenie instalacji teleinformatycznej w istniejących korytach,
b) roboty towarzyszące przy wykonaniu instalacji tj. przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

7) Remont w zakresie sieci teleinformatycznej: 

a) Ułożenie instalacji teleinformatycznej w plastikowych korytkach kablowych – ułożenie nowego okablowania sieciowego kat. 5 E UTP min 24 AWG wraz z podłączeniem do istniejących instalacji,

b) przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego sieci komputerowej poprzez przedłużenie istniejącej instalacji strukturalnej za pomocą trwałych łączników przewodów typu LSA UTP kat. 5e,

c)  terminowanie i opisanie nowej instalacji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie gniazd sieciowych i teleinformatycznych,
d) okablowanie powinno zostać zakończone po stronie pomieszczeń gniazdkami terminowanymi 
w standardzie B, po stronie serwerowni wtyczkami RJ45 w standardzie B (przewód prosty).

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, które nastąpi 
w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zamierzonym terminie 
do przystąpienia do robót,
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
3) demontaż, naprawa, montaż uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8) Usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji.

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

15) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
17) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż. 
§ 4

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do dnia ………….2020r.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót. 
4. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

2) protokoły badań i pomiarów natężenia oświetlenia, skuteczności zerowania oraz wyłącznika przeciwporażeniowego i inne,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane            są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę).

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,         w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego § 2 pkt. 1 z niniejszej Umowy, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości wszystkich robót do odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł netto plus podatek od towarów      i usług  w wysokości ….. tj.: ………………… brutto /słownie: …………………………../.
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną należność po dokonaniu odbioru prac, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem cenowym w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Faktura powinna być adresowana Gmina Sicienko,  ul. Mrotecka 9, 
                                        86-014 Sicienko,  NIP 554-26-57-609.

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sicienku na konto Wykonawcy o numerze …… z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
§ 6

Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,  że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca ustanawia osobę do Koordynacji robót w osobie …………………… .

2. Zamawiający ustanawia osobę do Koordynacji zamówienia w osobie ………………………. .

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych prac, a także odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac będących przedmiotem umowy dla osób zatrudnionych.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu zamówienia.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
§ 10

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary     te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji    w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego  za wykonany przedmiot odbioru     za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

         2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
                  a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %     wynagrodzenia umownego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 o naliczone kary umowne.

§ 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

3. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

4. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1dla każdej ze stron.

                     Wykonawca





      Zamawiający

                   ..............................



                             ...............................
str. 7

