Zapytanie Ofertowe 

[image: image1.jpg]



Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86 – 014 Sicienko

Zamówienie dotyczy zadania pn: 

„Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2”
Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV:
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

ZATWIERDZIŁ
                                                                                                                 Wójt Gminy Sicienko







     /Piotr Chudzyński/
                             15.07.2020r.  ……………………

Sicienko, dnia 2020-07-15
IR.271.65.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.).
§1. ZAMAWIAJĄCY:  

GMINA SICIENKO UL. MROTECKA 9; 86-014 SICIENKO

Tel. (52) 55-41-223 e-mail: lukasz.cegielski@sicienko.pl
§2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2. 
2. Zakres prac obejmuje:

- Wiatrołap
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowych ościeżnic i drzwi,

· demontaż daszka nad wejściem wraz z wyczyszczeniem, przemalowaniem oraz ponownym montażem,

· rozbiórka istniejącej posadzki z płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz montaż grzejnika z zaworem termostatycznym,

· wykonanie obudowy z płyt kartonowo – gipsowych na instalacji C.O. w celu zamontowania drzwiczek rewizyjnych,

· wymiana łączników elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia na  oprawę typu LED,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 1
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe),

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników instalacyjnych,

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· odbicie i ułożenie nowego pasa tynku łuszczącego się na ścianie przy cokole,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 2
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej – zmiana lokalizacji łącznika, gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe), gniazda elektryczne do stanowisk pracy należy usytuować pod przewidywanym miejscem pracy pracownika w specjalnej puszce (lub na słupku) zlokalizowanej pod poziomem posadzki, 

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 3
· Rozbiórka ścianki działowej wraz z demontażem ościeżnicy i drzwi,

· wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyty g-k wypełnionej z wełny mineralnej 
gr. 10 cm, 

· montaż ościeżnicy wraz z drzwiami, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC / płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włączników światła oraz gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe),

· wykonanie obudowy pionu kanalizacyjnego z płyt kartonowo – gipsowych wraz z drzwiczkami rewizyjnymi, 

· demontaż białego montażu – ustępu, umywalki, 

· demontaż wentylatora ściennego wraz z montażem kratki wentylacyjnej,

· wymiana opraw oświetleniowych(na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika o wymiarach 600x1400 mm z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Komunikacja
· Demontaż zabudowy przejścia z płyt g-k, 

· montaż  ościeżnicy z drzwiami, 

· wykucie otworu w ścianie działowej – wejście do WC,

· montaż ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych – zabudowa przejścia do korytarza oraz zabudowa otworu nad drzwiami pomieszczenia WC, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z płytek  oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej – zmiana lokalizacji włączników światła,

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- WC
· rozbiórka ościeżnicy drzwiowej wraz z montażem ścianki z płyty kartonowo – gipsowej gr. 15 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10 cm,  

· rozbiórka ścianek z cegieł – rozbiórka pilastrów (wypustów) ściennych,

· wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyty g-k wypełnionej z wełny mineralnej 
gr. 10 cm – zabudowa od strony pomieszczenia gospodarczego, 

· montaż ościeżnicy wraz z drzwiami, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC / płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włączników światła oraz gniazdek elektrycznych,

· demontaż bidetu,

· skucie kafelek z ścian,

· wykucie bruzdy w posadzce w celu wykonania podejścia do miski ustępowej, 

· wykucie bruzdy w ścianie w celu doprowadzenia instalacji wodociągowej do miski ustępowej,

· demontaż wentylatora ściennego wraz z wymianą na nowy, 

· montaż opraw oświetleniowych typu LED,

· zaślepienie podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· montaż miski ustępowej typu podtynkowego, baterii łazienkowej wraz z umywalką porcelanową na szafce, 

· ułożenie kafelek ściennych wraz z montażem lustra zlicowanego w płytkach,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj.: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.
- Pomieszczenie gospodarcze
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana dwóch grzejników z zaworami termostatycznymi, 

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· wymiana baterii umywalkowej wraz z montażem zlewozmywaka na szafce, 

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Remont w zakresie sieci teleinformatycznej:
· Montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji teleinformatycznej i telefonicznej,

· ułożenie instalacji teleinformatycznej i telefonicznej (2x0,12 mm) w plastikowych korytkach kablowych – ułożenie nowego okablowania sieciowego kat. 5E UTP min. 24 AWG wraz z podłączeniem do istniejących instalacji,

· montaż szafy teleinformatycznej wraz z podłączeniem do niej instalacji, 

· terminowanie i opisanie nowej instalacji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie gniazd sieciowych i telefonicznych,

· okablowanie powinno zostać zakończone po stronie pomieszczeń gniazdkami terminowanymi w standardzie B, po stronie serwerowni wtyczkami RJ45 w standardzie B (przewód prosty).

2. Przewidywane roboty budowlane wykonywane będą w obecnie nie użytkowanej część obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów przedszkolnych, wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób gwarantujący ciągłość pracy przedszkola. Należy uwzględnić możliwość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w § 4. 

4. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

5. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia oferty do niniejszego zapytania dołączony został program funkcjonalno – użytkowy który stanowi załącznik nr 6, oraz szczegółowe specyfikacje techniczne które stanowią załącznik nr 7.
6. Celem ułatwienia przygotowania oferty cenowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik nr 8 do zapytania ofertowego załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia.
7. Za wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które winno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
§ 3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) Nie polegają wykluczeniu

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji lub uprawnień  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  Zamawiający wymaga złożenia:

-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia,

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),

- wykaz robót wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Dołączyć należy dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonane. Do robót o podobnym zakresie zalicza się między innymi remonty pomieszczeń biurowych, usługowych i mieszkalnych.
- wykazu osób odpowiedzialnych za  następujące stanowiska:

·  Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

3. W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w § 3 niniejszego zapytania ofertowego  obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. 

§4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15 października 2020 r. 
§5. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu do 30 dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony.
§6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

W przypadku składania oferty pocztą lub osobiście należy  umieścić oferty  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np. koperta) opisanym „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sportowej 2”.
2. Oferta zawierać powinna: druk oferty, oświadczenia nr 1,2,3 i 4. 
3. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

§7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2020 r. do godz. 09.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną – tylko jako skan oferty. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną oferty prosimy kierować na adres: lukasz.cegielski@sicienko.pl. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu lub wysłania e-maila.
 §8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

1)            Cena 

– 

60 %

    (nazwa kryterium oceny)                    (waga kryterium)

Algorytm do obliczenia ilości pkt jaką uzyska oferta za cenę: 


                   



 cena najniższa  

ilość punktów dla kryterium ceny oferty  =  ----------------------------    x 60%


               



cena ocenianej oferty 

2)            Okres gwarancji 

– 
40 %

    (nazwa kryterium oceny)                    (waga kryterium)

Algorytm do obliczenia ilości pkt jaką uzyska oferta za udzieloną gwarancję: 

  
               




okres gwarancji oferty rozpatrywanej  

ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji =  -----------------------------------------------    x   40%








najdłuższy okres gwarancji



  




 z rozpatrywanych ofert

2. Przez „gwarancję” Zamawiający rozumie udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, maksymalnie 36 miesięcy na cały zakres objęty zamówieniem w tym materiały i wykonane roboty. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanego okresu gwarancji w tych granicach. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji większego niż 36 miesięcy oferta oceniona zostanie jak dla 36 miesięcy. Wykonawca nie może skrócić okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy, gdyż wówczas Zamawiający uzna, że kryterium okresu gwarancji nie zostało spełnione, a tym samym ofertę odrzuci.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria wyliczone na podstawie powyżej opisanych algorytmów, według poniższego wzoru:

Ilość punktów = punkty za ceną + punkty za okres gwarancji
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
§9.  DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę treści oferty. 
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 55-41-223 e-mail: lukasz.cegielski@sicienko.pl
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku jest:  Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
2) Pod adresem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym wyznaczony został Krzysztof Dziemian.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na realizację (robot, dostawy, usługi) pn.: „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sportowej 2”. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Oznacza to, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy  i odbywa się bez dodatkowej zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.

8) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO UMOWY

W załączeniu do niniejszego zapytania projekt umowy.
§11. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. załącznik Nr 1 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. załącznik Nr 3 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
5. załącznik Nr 4 - Wykaz robót zrealizowanych
6. załącznik Nr 5 - Projekt umowy

7. Załącznik nr 6 – Program funkcjonalno - użytkowy
8. Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna 

9. Załącznik nr 8 – Przedmiar

Formularz ofertowy

                ……………….………………....










                       (Miejscowość, dnia)

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 
     

 ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..


 86-014 SICIENKO








……………………………………………………………






Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax, adres email







OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sportowej 2” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 
Łączna cena oferowanych robót budowlanych wynosi netto …………………………zł + VAT …...% tj 

kwota …….……………….   Wartość oferty brutto ……………………………. zł

	Lp.
	Nazwa elementu robót
	Ilość
	
	Jedn. miary
	Cena netto

(zł)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto

(zł)

	1.
	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sportowej 2
	1
	
	kpl.
	
	
	


Jednocześnie oświadczam, że:

1. zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 15.10.2020 r.
2. akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 15.07.2020 r. 
Nr. IR.271.65.2020 
3. udzielam ………………. (min. 24, max 36 miesięcznej) gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 
4. uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do  przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

5. akceptuję  załączony do zaproszenia do składania ofert projekt umowy,  

6. zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

7. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w    siedzibie Zamawiającego,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

8. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia będzie  ...............................................................................  tel. ...........................................................    
e-mail ............................................

3) kierownikiem robót będzie …………………………………….. 
    ………………………….. posiadający/a uprawnienia budowlane nr…………………………. oraz posiadający/a aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
............................, dn. …………………. r.
           

                                                                                                             ……...............................................

     (Podpis i pieczęć Wykonawcy)

W załączeniu:

1. załącznik Nr 1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2. załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

3. załącznik Nr 3– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
4. …………………………….
    Załącznik  nr 1 

          do Formularza ofertowego








                           ………………………………

Miejscowość, dnia
…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


             ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




        86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………





Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy *)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania o nazwie „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).







…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).







…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.








…………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń/nawet w przypadku NIE DOTYCZY
       Załącznik  nr 2 

do Formularza ofertowego 

………………………
        Miejscowość, dnia
…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




86-014 SICIENKO
……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………





Nr telefonu i nr fax, adres email

Oświadczenie wykonawcy*)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania o nazwie „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 







…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.








…………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń nawet w przypadku NIE DOTYCZY
        Załącznik  nr 3 

do Formularza ofertowego 


                      ………………………….......









                                   Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


             ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




        86-014 SICIENKO
REGON   ……………………………………………


                                           

……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………






Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………





Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*
Dotyczy:  nazwa zadania „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Sportowej 2” 
Nr  271.65.2020
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.









…………………………………….











Podpis

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik  nr  4 do zapytania ofertowego

___________________          

   pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH 5 LATACH  ODPOWIADAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp


	Nazwa zadania

przedmiot robót budowlanych
	czas realizacji


	Wartość robót za którą oferent był odpowiedzialny
	Odbiorca

(nazwa, adres,)

Pomiot na rzecz, którego robota została zrealizowana

	
	
	początek
	zakończenie
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były lub są wykonywane potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy złożyć oświadczenie Wykonawcy.

Data: ..................................








………........................................

    P o d p i s a n o

                                                 

     
  (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
Zał. nr 5 do zapytania ofertowego

                                                 Wzór umowy
U M O W A  272.WR…..2020
zawarta w dniu ……………… 2020  w  Sicienku pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP ......................................................................

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............    
lub…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP ………………..  

zwanego dalej „WYKONAWCĄ” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2” Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- Wiatrołap
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowych ościeżnic i drzwi,

· demontaż daszka nad wejściem wraz z wyczyszczeniem, przemalowaniem oraz ponownym montażem,

· rozbiórka istniejącej posadzki z płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz montaż grzejnika z zaworem termostatycznym,

· wykonanie obudowy z płyt kartonowo – gipsowych na instalacji C.O. w celu zamontowania drzwiczek rewizyjnych,

· wymiana łączników elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia na  oprawę typu LED,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 1
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włącznika światła oraz gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe),

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników instalacyjnych,

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· odbicie i ułożenie nowego pasa tynku łuszczącego się na ścianie przy cokole,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 2
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej – zmiana lokalizacji łącznika, gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe), gniazda elektryczne do stanowisk pracy należy usytuować pod przewidywanym miejscem pracy pracownika w specjalnej puszce (lub na słupku) zlokalizowanej pod poziomem posadzki, 

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Pomieszczenie biurowe 3
· Rozbiórka ścianki działowej wraz z demontażem ościeżnicy i drzwi,

· wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyty g-k wypełnionej z wełny mineralnej 
gr. 10 cm, 

· montaż ościeżnicy wraz z drzwiami, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC / płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włączników światła oraz gniazdek elektrycznych, (do każdego stanowiska pracy należy zamontować 2 x podwójne gniazda elektryczne jednofazowe),

· wykonanie obudowy pionu kanalizacyjnego z płyt kartonowo – gipsowych wraz z drzwiczkami rewizyjnymi, 

· demontaż białego montażu – ustępu, umywalki, 

· demontaż wentylatora ściennego wraz z montażem kratki wentylacyjnej,

· wymiana opraw oświetleniowych(na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika o wymiarach 600x1400 mm z zaworem termostatycznym,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Komunikacja
· Demontaż zabudowy przejścia z płyt g-k, 

· montaż  ościeżnicy z drzwiami, 

· wykucie otworu w ścianie działowej – wejście do WC,

· montaż ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych – zabudowa przejścia do korytarza oraz zabudowa otworu nad drzwiami pomieszczenia WC, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z płytek  oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej – zmiana lokalizacji włączników światła,

· wymiana opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED) przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- WC
· rozbiórka ościeżnicy drzwiowej wraz z montażem ścianki z płyty kartonowo – gipsowej gr. 15 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10 cm,  

· rozbiórka ścianek z cegieł – rozbiórka pilastrów (wypustów) ściennych,

· wykonanie ściany działowej gr. 15 cm z płyty g-k wypełnionej z wełny mineralnej 
gr. 10 cm – zabudowa od strony pomieszczenia gospodarczego, 

· montaż ościeżnicy wraz z drzwiami, 

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC / płytek oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· wykucie bruzd w ścianach w celu poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej gniazdkowej oraz oświetlenia – zmiana lokalizacji włączników światła oraz gniazdek elektrycznych,

· demontaż bidetu,

· skucie kafelek z ścian,

· wykucie bruzdy w posadzce w celu wykonania podejścia do miski ustępowej, 

· wykucie bruzdy w ścianie w celu doprowadzenia instalacji wodociągowej do miski ustępowej,

· demontaż wentylatora ściennego wraz z wymianą na nowy, 

· montaż opraw oświetleniowych typu LED,

· zaślepienie podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym,

· montaż miski ustępowej typu podtynkowego, baterii łazienkowej wraz z umywalką porcelanową na szafce, 

· ułożenie kafelek ściennych wraz z montażem lustra zlicowanego w płytkach,

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj.: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.
- Pomieszczenie gospodarcze
· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej wraz z montażem nowej ościeżnicy i drzwi,

· rozbiórka istniejącej posadzki z wykładziny PVC oraz ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokołami,

· demontaż istniejących rur od ogrzewania centralnego, wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu rozprowadzenia w nich rur C.O. z tworzywa sztucznego (PP)  oraz wymiana dwóch grzejników z zaworami termostatycznymi, 

· skucie okładzin kafelkowych z części ścian wraz z zaślepieniem podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

· ługowanie farby ftalowej z części ścian,

· wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą łączników i gniazdek elektrycznych,

· wymiana baterii umywalkowej wraz z montażem zlewozmywaka na szafce, 

· uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni ścian, przygotowanie ścian do malowania,

· dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· dwukrotne malowaniem farbą ftalową przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych,

· roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp.

- Remont w zakresie sieci teleinformatycznej:
· Montaż korytek plastikowych w celu ułożenia w nich instalacji teleinformatycznej i telefonicznej,

· ułożenie instalacji teleinformatycznej i telefonicznej (2x0,12 mm) w plastikowych korytkach kablowych – ułożenie nowego okablowania sieciowego kat. 5E UTP min. 24 AWG wraz z podłączeniem do istniejących instalacji,

· montaż szafy teleinformatycznej wraz z podłączeniem do niej instalacji, 

· terminowanie i opisanie nowej instalacji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie gniazd sieciowych i telefonicznych,

· okablowanie powinno zostać zakończone po stronie pomieszczeń gniazdkami terminowanymi w standardzie B, po stronie serwerowni wtyczkami RJ45 w standardzie B (przewód prosty).

3. Wszelkie powyższe elementy należy wykonać w ilościach zgodnych z programem funkcjonalno – użytkowym. Określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób gwarantujący ciągłość pracy przedszkola. Wykonawca przy wykonaniu zamówienia uwzględni możliwość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy.
§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, które nastąpi w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zamierzonym terminie do przystąpienia do robót.

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

3) Demontaż, naprawa, montaż uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.
4) Wykonanie w miarę potrzeb przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.
5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1936 z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

9) Usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów.
15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż. 
§ 4

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do dnia 15 października 2020r.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót. 
4. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

2) Protokoły badań i pomiarów natężenia oświetlenia, skuteczności zerowania oraz wyłącznika przeciwporażeniowego, szczelności instalacji C.O. i inne,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę).

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego § 2 pkt. 1 z niniejszej Umowy, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości wszystkich robót do odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł netto plus podatek od towarów i usług  w wysokości ….. tj.: ………………… brutto /słownie: …………………………../.
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną należność po dokonaniu odbioru prac, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem cenowym w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Faktura powinna być adresowana 
Gmina Sicienko,  ul. Mrotecka 9, 
                                        86-014 Sicienko,  NIP 554-26-57-609.

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sicienku na konto Wykonawcy nr …………………………………………………….……………… z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT.
§ 6

Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,  że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca ustanawia osobę do Koordynacji robót w osobie …………………… .

2. Zamawiający ustanawia osobę do Koordynacji zamówienia w osobie ………………………. .

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

§ 9
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres ………. miesięcy od daty odbioru końcowego. 

§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
         2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
                  a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %     wynagrodzenia umownego.

2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 o naliczone kary umowne.

§ 11
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

3. W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy winny zostać dokonane wyłącznie na wniosek strony w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

5. Zmiany w umowie są dopuszczalne w przypadku, gdy:

1) wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,

2) nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

3) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, 

4) wystąpią okoliczności związane: 

a) z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

b) rozszerzeniem przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych,

c) wystąpieniem trudności technicznych w remontowanych pomieszczeniach, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji technicznej,

d) udokumentowanym przez Wykonawcę brakiem możliwości zakupu odpowiednich jakościowo materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

                     Wykonawca





      Zamawiający

                   ..............................



                             ...............................
str. 16

